[image: image1.png]




Kabelschachtabdeckungen

Verbundbauweise

Belastungsklasse A15

Einstieg 140/70 cm

.... Stück

Kabelschachtabdeckung Kl. A15 nach EN 124 für lichte Einstiegsöffnung 140/70 cm, Stahl mit Stahlbeton, liefern und in Zementmörtel nach DIN 1045 Abschn. 5.3.8 versetzen und einbauen
Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Kabelschachtabdeckung Kl. A15 bestehend aus:

- Deckelrahmen aus Stahl
  Gewicht 31 kg
  1 Stück                        

- Deckel aus Stahl mit Stahlbetonfüllung, ohne Entlüftung
  Gewicht 126 kg
  2 Stück                        

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Stellschraubensatz für Oberflächenanpassung
  Gewicht 0,5 kg

- Deckelverriegelungssatz
  (1 Satz = 2 Schlösser)
  Gewicht 0,9 kg


